Document / élève		Cours : / Identifier et Caractériser les grandeurs électriques		Bac S SI

Mise situation :

Nous savons tous que l'étincelle nécessaire à l'allumage des moteurs essence est créée par la ou les bougies selon le type de moteur.

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo étincelle sur la bougie.

Question :
Comment créer une étincelle entre l'électrode et l'électrode de masse séparées de quelques dixièmes de millimètres (typiquement l'écartement se situe entre 0,711 et 1,523 mm) tout en sachant que typiquement pour un écart d'1mm entre deux électrodes,la différence de potentiel minimum doit être de 1000 V pour assurer la ionisation de l'air donc la création d'un arc électrique !

Où est le problème ??
On ne dispose que d'une batterie de 12 V !!

Le montage électrique pourrait ressembler à ce schéma :

## Notions de potentiel, tension et de courant électrique
Sur le schéma ci-après surligner d'une couleur différente les générateurs et les récepteurs.

Il est possible de réaliser une analogie très grossière entre les grandeurs électriques et fluidiques :

Electrique	Fluidique
Potentiel « V » (défini par rapport à la terre supposée être à 0 Volt)	Pression « p »
Différence de potentiel = tension « U »	Différence de pression %DELTA p
Courant « I »	Débit « q »
Chute de tension %DELTA U ou U	Pertes de charges = chute de pression %DELTA p

Surligner sur le schéma ci-avant les fils de même potentiel.
## Les éléments de base en électricité :
### Les sources de tension :
Ce symbole général symbolise une source de tension qui peut être ne nature continue, sinusoïdale, carrée, triangle, etc.

Convention de signe pour « u » et « i » : générateur.

- La tension u est imposée par la source de tension
- Le courant i est imposé par la charge (les récepteurs)

Représenter ci-après l’allure de la tension dans les 4 cas énoncés.

u (V)
t(s)

u (V)
t(s)

u (V)

u (V)
t(s)
t(s)
Continue
Sinusoïdale
Carrée
Triangle

### Les résistances :
Convention de signe pour « u » et « i » : récepteur.

u=R cdot i

Interprétation de l'équation :

- Le tension « u » aux bornes d'une résistance est donc proportionnelle au courant « i » qui la traverse.
- « u » a la même forme que le courant « i » mais l'amplitude différente.
Relation sur les grandeurs instantanées	Relation sur les grandeurs efficaces
u=R cdot i	U=R cdot I Loi d'Ohm / avec I=I sub eff=sqrt{ %<i>²+{I sub alt}²} / Si le courant « i » est continu alors I=I sub moy = %<i>% / Si le courant « i » est sinusoïdal alors I=I sub alt
Connaissant « u » il est possible de déterminer :
L'allure de « i »	La valeur de I
i = u over R	I = U over R

C'est la présence de résistance dans les technologies électriques qui est à l'origine de pertes thermiques. Ces pertes se nomment pertes par effet Joule.

Les pertes par effet Joule se déterminent de la manière suivante :

I=I sub eff=sqrt{ %<i>²+{I sub alt}² } U=U sub eff=sqrt{ %<u>²+{ U sub alt}² } P sub j = {U²} over R = R cdot I² avec

### Les inductances :
Convention de signe pour « u » et « i » : récepteur.

u=L cdot {di over dt}

Interprétation de l'équation :

- Il existe une tension « u » aux bornes d'une inductance que si le courant « i » varie !
- « u » n'a pas la même forme que « i » excepté en sinusoïdal ! (et oui … la dérivé d'un cosinus donne un sinus!!)
- Il n'y a que la composante ondulatoire du courant « i » qui génère une différence de potentiel ! (la composante continue n'a aucune influence)
- L'inductance se comporte comme une inertie au regard du courant « i ». Elle s'oppose aux variations brutales de « i ».

Relation sur les grandeurs instantanées	Relation sur les grandeurs efficaces
u=L cdot {di over dt}	U=Z cdot I Loi d'Ohm / avec l'impédance Z = X sub L= L cdot %omega / XL : la réactance / avec / avec I=I sub eff=sqrt{ (I sub alt)² } / Si le courant « i » est continu alors I=0 ~% car I sub alt = 0 / Si le courant « i » est sinusoïdal alors I=I sub alt

Connaissant « u » il est possible de déterminer :
L'allure de « i »	La valeur de I
di = 1 over L u cdot dt => i = 1 over L int u cdot dt	I= U over Z

### Les capacités :
Convention de signe pour « u » et « i » : récepteur.
i=C cdot {du over dt}

Interprétation de l'équation :

- Il existe un courant « i » au travers une capacité que si la tension « u » varie !
- « i » n'a pas la même forme que « u » excepté en sinusoïdal !
- Il n'y a que la composante ondulatoire de tension « u » qui génère un courant « i »! (la composante continue n'a aucune influence).
- Le capacité se comporte comme une inertie au regard de la tension « u ». Elle s'oppose aux variations brutales de « u ».
Relation sur les grandeurs instantanées	Relation sur les grandeurs efficaces
i=C cdot {du over dt}	U=Z cdot I Loi d'Ohm / avec l'impédance Z = X sub C= 1 over {C cdot %omega} / XL : la réactance / avec I=I sub eff=sqrt{ (I sub alt)² } / Si le courant « i » est continu alors I=0 ~ car I sub alt=0 / Si le courant « i » est sinusoïdal alors I=I sub alt

Connaissant « u » il est possible de déterminer :
L'allure de « i »	La valeur de I
du = 1 over C i cdot dt => u = 1 over C int i cdot dt	I= U over Z sub C

## Loi des mailles – Loi des nœuds

Loi des mailles :
Avec les grandeurs instantanées	Dans le cas de grandeurs sinusoïdales	Dans le cas de grandeurs continues
On fait la somme des signaux instantanés / (à chaque instant « t » on fait la somme) / sum u sub i= u sub 1 + u sub 2+ u sub 3+...	On fait une somme vectorielle / sum widevec U sub i=widevec U sub 1 +widevec U sub 2+widevec U sub 3+...	On fait une somme scalaire / sum U sub i= U sub 1 + U sub 2+ U sub 3+...

Convention :
On compte positivement les tensions lorsque lors du parcours de la maille on rentre par le talon de la flèche et négativement dans le cas contraire.

Loi des nœuds :
Avec les grandeurs instantanées	Dans le cas de grandeurs sinusoïdales	Dans le cas de grandeurs continues
On fait la somme des signaux instantanés / (à chaque instant « t » on fait la somme) / sum i sub i= i sub 1 + i sub 2+ i sub 3+...	On fait une somme vectorielle / sum widevec I sub i=widevec I sub 1 +widevec I sub 2+widevec I sub 3+...	On fait une somme scalaire / sum I sub i= I sub 1 + I sub 2+ I sub 3+...

Convention :
On compte positivement les courants entrant dans le nœud et négativement dans le cas contraire.

### Application :

Soit le montage suivant composé de :
- une source de tension alternative sinusoïdale 50Hz Us=5 V ;
- une résistance R1=5 W  (W : Ohm) ;
- une capacité C1=1000 mF (F : Farad) ;
- une inductance L1= 20 mH (H : Henry) .

Placer sur le schéma les grandeurs électriques suivantes : us, uR1, uC1, uL1, iR1, iC1 et iL1.
Exprimer uR1 en fonction de uC1 puis uL1 en fonction de uL1.

 Le modèle OpenModélica est disponible ici

Les courbes suivantes sont issues du schéma électrique ci-avant (réalisation avec OpenModelica).
L'allure des courbes (fréquences, déphasages, amplitudes) vous semblent-elles correctes ?

Aide :
Pour répondre à cette question je vous propose de vérifier entre autres les lois des mailles et des nœuds ainsi que de raisonner sur les expressions instantanées liant l'intensité à la différence de potentiel pour une inductance et une capacité.

 L'oscillogramme couleur est disponible ici.

## Modèles de connaissance :
### Pile, Accumulateur et Batterie :

Modèle Parfait	Modèle un peu plus réaliste...

Inconvénient : Ces modèles présentent l'inconvénient d'être inépuisables donc pas tout à fait réalistes !

Application :
L'interrupteur se ferme au temps t=1s (illustré en rouge). Observer différence de potentiel mesuré par le voltmètre en sortie de la pile lors de la fermeture de l'interrupteur…. Comment expliquer cela ?

 Le modèle OpenModélica est disponible ici

### Résistor :

Un résistor présente une résistance voire une inductance si celui-ci est bobiné !
En haute fréquence, il présente même une capacité !!

Modèle Parfait	Modèle un peu plus réaliste...

Sa résistance peut être plus ou moins sensible à la température.
R=R sub 0 (1+ %alpha cdot %theta ) Avec R0 : résistance du résistor à 0°C
a : coefficient de température

Ce principe de variation de résistance en fonction de la température est utilisé par les sondes de température. (exemple : PT100, CTN, CTP etc)

### Fil électrique :

Un fil électrique se comporte comme un résistor au regard du courant électrique.

Il présente donc une résistance électrique qui s'oppose au passage du courant.
Sa résistance électrique peut être mesurée à l’ohmmètre de manière pratique et déterminée par l'expression ci-dessous :

R = %rho cdot {L over S} avec
r : résistivité du matériau (en W.mm².m-1).
L : longueur du fil (en m)
S : section du fil (en mm²)

Attention : si le fil conducteur est enroulé (à l'image du fil ci-avant en photo) il se comporte comme une bobine de mauvaise qualité présentant ainsi une inductance L.

Remarque : un touret électrique (rallonge enroulée) ne se comporte pas comme une bobine étant donné que le câble est constitué de deux conducteurs (phase et neutre) dont les courants sont identiques et annulent les champs magnétiques deux à deux.

Modèle fil non enroulé et enrouleur électrique	Modèle fil enroulé

application :
Déterminer la résistance d'un fil de cuivre de 20 m de section 1,5 mm². (Débrouillez vous pour trouver la résistivité du cuivre à température ambiante).

### Bobine :
Les bobines se retrouvent dès lors que l'on cherche à crée un flux magnétique et/ou à limiter les pointes de courant. Elles sont présentes dans les moteurs électriques (on les appelles les enroulements) et les électro-aimants.

Electro-aimant	Enroulements moteurs

Pour créer une bobine il suffit d'enrouler un fil conducteur. Lorsque ce fil est parcouru par un courant électrique « i », un flux magnétique apparaît.

S'agissant d'un fil conducteur enroulé, les concepts vus pour le fil électrique s'appliquent !

Modèle bobine parfaite	Modèle bobine un peu plus réaliste !
	La résistance est source de perte de chaleur

« Théorème d'Ampère » :
Un conducteur parcouru par un courant « I » crée un champ d'induction magnétique « B » autour du fil.

Pour trouver le sens du champ « B » on utilise la règle de la main droite (le pouce selon l'intensité du courant « I »et les autres doigts donnent le sens de « B »)

Pour un fil bobiné, on enroule les doigts selon le sens du courant « I » et le pouce nous donne le sens du champ.

Question : Étant donné le sens de circulation du courant, la face indiquée par la flèche correspond t-elle à un pôle Sud ou Nord ? Tracer les lignes de champs d'induction magnétique et indiquer le sens de circulation.

### Condensateur :
Les condensateurs se trouvent dès lors que l'on cherche à stocker des petites quantités d'énergie, lisser une tension, filtrer un signal ou à éviter les surtensions (cas des anti-parasitages).

Modèle condensateur parfait	Modèle condensateur un peu plus réaliste !
	La résistance est source de perte de chaleur
Inconvénient : Ces modèles présentent l'inconvénient de conserver l'énergie stockée donc pas tout à fait assez réalistes !

### Moteur à courant continu :
Le modèle de connaissance du moteur à courant continu est construit à partir des modèles de connaissance des vus précédemment.

Symbole :

e (V) : Force électromotrice (élément de transformation d'énergie électrique en énergie mécanique) ;
J (kg.m²) : inertie mécanique du rotor ;
w (rd.s-1) : vitesse de rotation du moteur.

 Le modèle OpenModélica est disponible ici

En valeur instantanées	En courant continu lisse / (le courant et la tension ne varient pas dans le temps!)
u( t )=R cdot i( t )+ L {di( t )} over { dt }+e( t ) newline e( t )=k cdot %omega newline c( t )=k cdot i( t )	U=R cdot I+ E newline E=k cdot %omega newline C=k cdot I

## Autres appareils et association de composants :
### Le transformateur :

Le transformateur est un appareil destiné au transfert de puissance tout en assurant l'adaptation en tension.

Exemple : transformation 20 kV / 230 V ou 230 V/12 V.

Il est composé d'un enroulement primaire (une bobine primaire) et d'un enroulement secondaire (une bobine secondaire).

Le rapport de transformation entre les tensions d'entrée et de sortie est fonction du nombre de spires au primaire et au secondaire.

Rapport de transformation / n=N sub p over N sub s=U sub p over U sub s	Ns et Np étant respectivement le nombre de spire au secondaire et au primaire et Us et Up les tensions efficaces secondaire et primaire.

Exemple :
Un transformateur équipé de 1000 spires au primaire (Np =1000) et de 52 spires au secondaire (Ns=52) aura un rapport de transformation
 n=N sub p over N sub s=1000 over 52 =19,23

En alimentant le primaire en 230 V efficace, le transformateur fournira au secondaire une tension efficace
U sub s= U sub p over n= 230 over 19,23 = 12 V

Le transfert d'énergie s'effectue de la manière suivante :

Symboles :

Simulation :

Le modèle est disponible ici

### Filtre passif à partir de résistor et condensateur :

En associant les composants passifs tels que résistor et condensateur, il est possible d'extraire d'un signal la composante de plus basse fréquence (filtre passe BAS) ou de plus haute fréquence (filtre passe HAUT).

Le filtre passe bas :

Il s'agit ici d'extraire la composante de plus basse fréquence (le filtre passe bas ne laissera passer que les basses fréquences).

Premier exemple :

le montage ci-contre permet d'extraire le signal non parasité (parasites = haute fréquence).

Le signal à filtrer est le signal rouge composé d'un signal à 50Hz et d'un parasite à 500 Hz.

Le signal bleu est la tension aux bornes de la capacité. Il correspond à la chute de tension près dans le résistor à au signal à 50 Hz non parasité.

L'opération inverse est possible avec un filtre passe haut (cf. plus loin).

Le modèle est disponible ici

 Deuxième exemple :
A partir d'un signal carré, il est possible d'en extraire la composante continue (ou valeur moyenne en utilisant un filtre passe-bas.
Le filtre passe haut :

Premier exemple :
le montage ci-contre permet d'extraire le signal de fréquence le plus élevé (500 Hz) du signal rouge.

Le modèle est disponible ici

Deuxième exemple :

Un tweeter est un haut-parleur destiné à reproduire les fréquences sonores élevées, soit les sons aigus.

Un filtre « passe haut » peut être utilisé pour diriger les hautes fréquences vers le tweeter tout en bloquant les basses fréquences pouvant l'endommager.

## Loi d'association des composants passifs (résistors, bobines et condensateurs) :
Pour aborder cette loi d''association nous utiliserons les modèles parfait (c-à-d résistor = résistance, bobine = inductance et condensateur = capacité).

### Association Série : Z sub eq = sum Z sub i= Z sub 1 + Z sub 2 +..

Cas des résistors	Cas des bobines	Cas des condensateurs
R sub eq =sum R sub i= R sub 1 + R sub 2 + ..	L sub eq cdot %omega= (sum L sub i) cdot %omega= (L sub 1 + L sub 2 + ..) cdot %omega	1 over {C sub eq cdot %omega} =sum {1 over {C sub i cdot %omega}}=1 over { C sub 1 cdot %omega }+1 over { C sub 2 cdot %omega }+...
	Soit un éliminant w : L sub eq = (sum L sub i) = L sub 1 + L sub 2 + ..	Soit un éliminant w : / 1 over {C sub eq } =sum {1 over {C sub i}}=1 over { C sub 1 }+1 over { C sub 2}+...

### Association parallèle : 1 over Z sub eq = sum {1 over Z sub i}= 1 over Z sub 1 + 1 over Z sub 2 +..

Cas des résistors	Cas des bobines	Cas des condensateurs
1 over R sub eq =sum {1 over R sub i}= 1 over R sub 1 + 1 over R sub 2 + ..	1 over {L sub eq cdot %omega} =sum {1 over {L sub i cdot %omega}}= 1 over {L sub 1 cdot %omega}+1 over {L sub 2 cdot %omega}+..	C sub eq cdot %omega= (sum C sub i) cdot %omega= (C sub 1 + C sub 2 + ..) cdot %omega
	Soit un éliminant w : / 1 over {L sub eq} =sum {1 over {L sub i }}= 1 over {L sub 1 }+1 over {L sub 2}+..	Soit un éliminant w : / C sub eq= (sum C sub i)= (C sub 1 + C sub 2 + ..)

## Pont diviseur de tension :
Le pont diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée.

Un circuit constitué de deux résistances en série est par exemple un montage élémentaire qui peut réaliser cette opération. Il est couramment utilisé pour créer une tension de référence ou comme un atténuateur de signal.
En utilisant la loi des mailles puis la loi d'Ohm avec les tensions U et U2, il est possible de déduire la relation entre la tension de sortie U2 et la tension d'entrée U.
U sub 2 = R sub 2 over { R sub 1 + R sub 2 }cdot U

Style par défaut

style par défaut
## Titre2
### Titre3
pied de page